## ANEXO 1 (hidden)
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN PARA CONSUMIDORES
DATOS DEL SOLICITANTE
Número de suministro/ Cuenta Contrato:
Nombres y Apellidos / Razón Social:
CI / RUC:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:
DATOS DEL PROYECTO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA PARA AUTOABASTECIMIENTO
Potencia nominal: | kW
Energía anual a generar estimada | kWh
Dispone de sistema de almacenamiento de energía: |  | Sí | No
Recurso energético renovable | Solar | ( )
| Eólico | ( )
| Biogás | ( )
| Biomasa | ( )
| Hidráulico | ( )
| Otro | ( ) | Especificar
Número de fases:
Tipo de SDGA: Con inversores ( ) Con Gen. Síncrono ( ) Con Gen. Asíncrono ( )
Ubicación del punto de conexión del SGDA:
Firma del Solicitante: |  | Firma de recepción:
(Nombres y Apellidos del solicitante o Representante Legal) |  | (Nombre y Apellido de quien recibe la solicitud en la EED)
(CI del solicitante o Representante Legal) |  | (CI de quien recibe en la ED)
Fecha de recepción:
Código Único de Trámite:

## ANEXO B Datos Instalación
DATOS DE LA INSTALACIÓN
Nº EXPEDIENTE EEASA:
UBICACIÓN DE LA INSTALACION GENERADORA: |  |  | INVERSORES: | (Si hay más de un tipo de inversor rellenar por grupos del mismo tipo)
NOMBRE DE LA CALLE PRINCIPAL:
NOMBRE DE LA INTERSECCIÓN: | [5 empty] | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3
NÚMERO: |  |  | FABRICANTE: |  |  |  | __________ | __________
CIUDAD: |  |  | INDICAR Nº TOTAL DE INVERSORES DE CADA TIPO: |  |  |  | __ | __
CANTÓN: |  |  | LADO DC DEL INVERSOR (ENTRADA)
PROVINCIA: |  |  | POTENCIA MAXIMA (kW): |  |  |  | __ | __
PUNTO DE CONEXIÓN |  |  | VOLTAJE DE ACTUACIÓN (Vdc): |  |  |  | __ | __
Tensión de la instalación (V) |  |  | VOLTAJE MINIMO (Vdc):
Centro de Transformacion (CT): |  |  | VOLTAJE MAXIMO (Vdc): |  |  |  | __ | __
DATOS INSTALACIÓN |  |  | LADO AC DEL INVERSOR (SALIDA) |  |  |  | __ | __
¿INSTALACION SOBRE CUBIERTA/FACHADA?: |  |  | POTENCIA NOMINAL (kW): |  |  |  | __ | __
POTENCIA NOMINAL DEL SGDA (kW): |  |  | POTENCIA MAXIMA (kVA): |  |  |  | __ | __
¿SGDA INYECTA ENERGÍA A LA RED?: |  |  | VOLTAJE NOMINAL (Vac): |  |  |  | __ | __
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL (kWh): |  |  | VOLTAJE MINIMO (Vac): |  |  |  | __ | __
PRODUCCION DE ENERGIA ANUAL SGDA (kWh) |  |  | VOLTAJE MAXIMO (Vac): |  |  |  | __ | __
ENERGIA ANUAL CONSUMIDA DE LA RED (kWh): | 0 |  | CONEXION MONOFÁSICO, BIFÁSICO O TRIFASICO: |  |  |  | __ | __
|  |  | FRECUENCIA NOMINAL (Hz): |  |  |  | __ | __
EQUIPO GENERADOR (paneles fotovoltaicos): | TIPO 1 | TIPO 2 | MAXIMA EFICIENCIA (%): |  |  |  | __ | __
FABRICANTE: |  |  | PERDIDAS INTERNAS (W) |  |  |  | __ | __
MODELO: |  |  | THDi (%) |  |  |  | __ | __
POTENCIA MAXIMA, Pmax (Wp): |  |  | PROTECCIONES |  |  |  | __ | __
TENSION EN CIRCUITO ABIERTO, Voc (V): |  |  | PROTECC. CONTRA Vac BAJA (SI/NO): |  |  |  | __ | __
CORRIENTE MAX. POTENCIA, Imax (A): |  |  | TENSION DE ACTUACION (V): |  |  |  | __ | __
TENSION DE MAX. POTENCIA, Vmax (V): |  |  | PROTECC. CONTRA Vac ALTA (SI/NO): |  |  |  | __ | __
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO, Isc (A): |  |  | TENSION DE ACTUACION (V): |  |  |  | __ | __
Nº TOTAL DE EQUIPOS GENERADORES por tipo: |  |  | PROTECC. CONTRA FRECUENCIA BAJA (SI/NO): |  |  |  | __ | __
POTENCIA PICO POR TIPO DE EQUIPO GENERADOR (kW): | 0 | 0 | FRECUENCIA DE ACTUACION (Hz): |  |  |  | __ | __
Potencia Instalada o Pico de la instalación (kW): | 0 |  | PROTECC. CONTRA FRECUENCIA ALTA (SI/NO): |  |  |  | __ | __
|  |  | FRECUENCIA DE ACTUACION (Hz): |  |  |  | __ | __
PROTECCIONES EXTERNAS - INTERRUPTOR GENERAL: |  |  | PROTECC. CONTRA FUNCION. EN ISLA (SI/NO): |  |  |  | __ | __
FABRICANTE:
MODELO:
TENSION NOMINAL (V): |  |  | MODELO INVERSORES (Incluir el modelo de todos los inversores):
CORRIENTE NOMINAL (A): |  |  | Inversor 1 | Inversor 2 | Inversor 3 | Inversor 4 | Inversor 5 | Inversor 6
PODER DE CORTE (KA): |  |  |  |  | --------------- | --------------- | --------------- | ---------------
|  |  | Inversor 7 | Inversor 8 | Inversor 9 | Inversor 10 | Inversor 11 | Inversor 12
|  |  | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ---------------
PROTECCIONES EXTERNAS - IMPEDIR INYECCIÓN A LA RED (Cuando corresponda):
FABRICANTE:
MODELO:
TENSION NOMINAL (V):
CORRIENTE NOMINAL (A):
PODER DE CORTE (KA):
Note on B4: Este dato lo llena la EEQ.
Note on B15: Llenar de ser el caso
Note on B17: Responder sí o no
Note on B18: Favor revisar item 18 del numeral 5 de la regulación ARCERNNR 008/23
Note on B19: Responder Si o No
Note on B20: Obtenido mediante estudio de carga y demanda o histórico de consumos
Note on B21: Energía a generar por el SGDA
Note on B22: Energía anual consumida de la red (Diferencia entre el consumo anual y la producción SGDA)